Dokumentum száma:   210/2023EU

Document Nr.:

EU Megfelelőségi nyilatkozat

EU Declaration of Conformity

Készült a 23/2016.(VII.07.) NGM rendelet alapján.

This declaration is issued in accordance to the regulations no 23/2016.(VII.07.) NGM.

A SIMOTRADE Kft. tanúsítja, hogy a termék megfelel az alábbi európai irányelveknek:

The SIMOTRADE Ltd. Certifies, that the product fulfils the terms of the following European directives:

| Megnevezés Reference Nr. | Leírás Title |
| --- | --- |
| 2014/35 EU irányelv 2014/35 EU directive | Kisfeszültségű villamos termékek irányelve Low voltage directive |
| 2011/65 EU irányelv 2011/65 EU directive | ROHS irányelv ROHS directive |
| 2014/30 EU irányelv 2014/30 EU directive | EMC irányelv EMC directive |

Gyártó:	SIMOTRADE Kft. 7081 Simontornya, Beszédes Ferenc u. 24/C

Manufacturer:	SIMOTRADE Ltd. 7081 Simontornya, Beszédes Ferenc str. 24/C

Termékcsalád:	DAISY MINI

Product family:	DAISY MINI

Termék megnevezése:	Álmennyezetbe süllyeszthető, LED-es lámpatestek

Name of product:	Recessed, LED luminaire

Termék adatok:	10W, 230V, 50Hz, I. é.v. oszt., IP20

Details of the product:	10W, 230V, 50Hz, I. degree of protection, IP20

Ez a nyilatkozat a fenti típusok ALAP, DIMM, INVERTER változataira terjed ki.

This certificate concerns to the BASIC, DIMM, INVERTER versions of the above types.

A termékek az alábbi harmonizált európai szabványok előírásait elégítik ki:

The conformity are proved by full compliance with the following harmonized standards:

EN 60598-2-1:1990                       	EN 61547:2010

EN 60598-1:2018 EV                    	EN IEC 61000-3-2:2019

EN 55015:2013/A1:2015               	EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Ez a nyilatkozat 1 oldalból áll.

The declaration contains: 1 page

…………………..………………….

Simontornya, 2023. szeptember 15.		Bélyegző helye 	 	               Horváth Sándor

Simontornya, the 15th of Sept. 2023.		      Stamp			Managing Director